МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017                                                                                                                               № 119

с. Вороново   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования  населенных пунктов Вороновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Вороновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общего пользования населенных пунктов на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» согласно 	приложению.
           2.Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Вороновского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Вороновского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://www. voronovo.tom.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                               С.Н. Прокопенко

Н.А.Теущакова

(838244) 31-169

В дело № 02 – 04

___________ Н.А. Теущакова

«___»_________2017г

Приложение 
к постановлению администрации
Вороновского сельского поселения
от 14.12.2017 №119

Перечень первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря

| Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт) |
| --- | --- |
| Емкость с водой (апрель – октябрь) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| Лопата штыковая | 1 |
| Лопата совковая | 1 |
| Ведро металлическое | 2 |
| Топор | 1 |
| Багор | 1 |
| Ящик с песком | 1 |
| Лестница приставная | 1 |

Примечание: первичные средства пожаротушения размещать компактно в местах доступных для использования в случае пожара