МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2008                                                                                                                                     № 47

с. Вороново   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов на

территории муниципального

образования Вороновское сельское

поселение

Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004   № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации                     и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений                   в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления               в Российской Федерации» от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора Вороновского сельского поселения согласно приложению.

- Обнародовать  настоящее постановление в установленном порядке.

Глава поселения                                                                                                      Н.А. Козлов

Г.А. Васенёва

31-169

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Главы

Вороновского сельского поселения

от 16.10.2008  № 47

Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки
для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен
иметь объем 0.5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться
согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено универсальное защитное оборудование;

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно
находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый,                       1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее                         0,2 куб.м.;

- На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.