МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2011                                                                                                                                     № 73

с. Вороново   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении Положения об организации освещения

улиц на территории муниципального образования

Вороновское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вороновское сельское поселение, в целях организации освещения улиц на территории Вороновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации освещения улиц на территории муниципального образования Вороновское сельское поселение согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                               Н.А. Козлов

О.М. Чирикова

31-148

В дело № 02 – 04

___________ Г.А. Васенёва

«___»______________ 2011 г

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Вороновского сельского поселения

от 19.09.2011 № 73

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации освещения улиц на территории

муниципального образования Вороновское сельское поселение

Статья 1. Общие положения

  - Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления                  в Российской Федерации", постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", действующим СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы, требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», правилами устройства электроустановок, указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, Уставом муниципального образования Вороновское сельское поселение.

Статья 2. Участники отношений, регулируемых настоящим Положением

Участниками являются:

2.1. Совет Вороновского сельского поселения.

2.2. Администрация Вороновского сельского поселения.

2.3. Исполнители (специализированные предприятия) услуг по организации освещения улиц, территории муниципального образования Вороновское сельское поселение.

- Статья 3. Основные  свето- и электротехнические показатели наружных осветительных установок

- 1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в Вороновском сельском поселении принимается в зависимости от типов дорожных покрытий                                 и интенсивности движения.

- 2. Схемой развития и реконструкции поселковых электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

- 3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 10 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

- 4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

- 7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

9. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

10. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

- 11. Устройство телемеханического управления сети наружного освещения работает на постоянном токе и состоит из пульта управления и исполнительных пунктов. Пульт управления соединяется с каждым исполнительным пунктом двухпроводной радиальной линией связи.

- 12. Управление уличным освещением в населенных пунктах Вороновского сельского поселения е с помощью таймеров.

Статья 4. Порядок определения расходов электроэнергии

1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

2. Администрацией Вороновского сельского поселения ежегодно до 25 декабря разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения на очередной год, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет Администрация Вороновского сельского поселения.

4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного Администрацией Вороновского сельского поселения перечня сетей уличного освещения,                        в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

Статья 5. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских поселений».

2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом                                    в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация Вороновского сельского поселения.

2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в Администрацию Вороновского сельского поселения план по объему и финансированию работ.

3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения муниципального образования Вороновское сельское поселение проводит Администрация Вороновского сельского поселения, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.

5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация Вороновского сельского поселения.