МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

26.08.2008						                                                                    №  39

с. Вороново    Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении Положения об

обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в границах

Вороновского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в Российской Федерации»,  Уставом поселения,

Совет Вороновского сельского поселения решил:

1.Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности                                в границах Вороновского сельского поселения  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава поселения:                                                                                                            Н.А.Козлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Вороновского сельского поселения

от 26.08.2008  № 39

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21,12,94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в Российской Федерации», Уставом поселения.

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Вороновского сельского поселения,   относится к вопросам местного значения муниципального образования Вороновское сельское поселение.

- Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых   и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

- Основной задачей органов местного самоуправления в процессе обеспечения первичных мер пожарной безопасности является разработка и реализация    организационно-технических    мероприятий,    направленных    на защиту населения                            и имущества от пожаров.

- Первичные меры пожарной безопасности включают:

1.5.1.	Обеспечение необходимых условий для привлечения   населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований.

1.5.2.	Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

1.5.3.	Определение перечня первичных средств тушения пожаров для помещений и строений, находящихся в собственности граждан.

1.5.4.	Разработку     и     выполнение     мероприятий,     исключающих возможность переброски огня при степных, лесных и торфяных пожарах на здания                       и сооружения.

- Организацию   патрулирования   в   условиях   устойчивой   сухой, жаркой                     и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения.

- Обеспечение   населенных   пунктов   исправной   телефонной   или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

1.5.7.	Своевременную очистку территории Вороновского сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности.

1.5.8.	Состояние в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением   автомобильных дорог общего   пользования   регионального                                 и федерального значения,  в границах Вороновского сельского поселения,  проездов к зданиям и сооружениям,   систем   противопожарного   водоснабжения                       с   обеспечением требуемого расхода воды.

1.5.9.	Поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения пожаров.

2. Полномочия органов местного самоуправления

К полномочиям Администрации Вороновского сельского поселения относятся:

- Определение порядка привлечения граждан к выполнению социально значимых работ на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

- Разработка и реализация Программы противопожарной устойчивости
муниципального образования Вороновское сельское поселение.

- Решение организационно-правовых вопросов, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленных на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах Вороновского сельского поселения.

- Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения                            и должностных лиц органов местного самоуправления первичным мерам пожарной безопасности.

- Информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности на территории Вороновского сельского поселения.

- Организация   содействия   распространению   пожарно-технических знаний среди граждан и организаций на территории Вороновского сельского поселения.

- Организация содействия государственному пожарному надзору Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по учету пожаров и их последствий, возникающих в границах Вороновского сельского поселения.

- В случае повышения пожарной опасности организация разработки в границах Вороновского сельского поселения дополнительных требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми документами для муниципальных образований на период действия особого противопожарного режима.

- Создание муниципальной пожарной охраны.

- Иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Вороновского сельского поселения является расходным обязательством муниципального
образования Вороновское сельское поселения.

Расходы  на  обеспечение  первичных  мер  пожарной   безопасности осуществляются     в     пределах     средств,     предусмотренных     в     бюджете на соответствующий финансовый год.